襄阳市（好房子）测评申报

创新引领度

本章节共有     分值，申报项目测评分值（    ）。

## 1、提高与创新

1.1 住区利用城市支路上下空间进行地块间使用空间连通，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.2 住房外立面装饰材料采用带有自洁功能的产品，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.3 住房工程项目采用绿色施工建造方式，降低施工能耗及环境影响损耗，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.4 在密集充电的机动车与电动自行车区域、快递物流集中投送点、无人机机坞等小区重点集中区域，设置安防监测或防火监测，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.5 住房根据所在楼层高度，配备应急滑梯、悬挂式逃生梯、逃生缓降器等逃生避难器材的，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.6 小区生活饮用水水箱上设置流量监测与调控装置，按需调蓄，保障水箱内贮水更新时间，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.7 小区充分利用物联网应用技术，采用智能机器人或低空无人机提供无接触服务，包括“零接触”餐饮及物资配送等，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.8 每套住房设置有一处空中花园庭院，其水平投影面积小于套内面积的30%，且不小于25㎡，加1分；大于套内面积的30%，加2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.9 考虑满足全生命周期可变性户型需求，住房采用开放、灵活可变的大空间设计方案，得2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.10 住房套内空间满足无障碍的要求，并符合下列规定：

1.10.1 户门的门槛高度和户门内外高差不大于15mm；厨房、卫生间与相邻空间地面的高差不大于15mm，并应以斜坡过渡，得0.5分；

1.10.2 当卫生间门内向开启时，应预留向外开启或推拉开启的空间条件，得0.5分；

1.10.3 卫生间便器和洗浴器旁应设扶手或预留安装条件，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.11 采用符合现行国家及襄阳市建设行政主管部门确定的“四新”技术（新技术、新材料、新工艺、新产品）和地方特殊需求技术等，每项得1分，最多得3分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.12 获得全国各级官方颁发的相关荣誉，或行业权威荣誉的，获得相应得分，并应按下列规则分别评分并累计：

1.12.1 获得区级房地产行业相关奖项的，如全区突出贡献企业等，得0.5分；

1.12.2 获得襄阳市级房地产行业相关奖项的，如襄阳市突出贡献企业、襄阳市标准化安心项目、襄阳五一劳动奖等，得1分；

1.12.3 获得湖北省级房地产行业相关奖项的，如楚天杯、湖北名企、湖北名盘等，得2分；

1.12.4 获得国家级房地产行业相关奖项的，如广厦奖、鲁班奖等，得3分。

①简要说明

②证明材料（附图）：